|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная кровь для гематологических анализаторов HAEM 8 CONTROL L 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL Н 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL N 1х2,5мл (комплект). Контрольная кровь является смесью человеческих эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов животного происхождения, расположенных в жидкости, состав которой похож на плазму, с добавлением консервантов; предназначена для контроля качества измерений , проводимых на гематологическом анализаторе Sysmex KX 21N. | комплект | 1 | 77000 | 77000 |
|  | Лизирующий реагент, KX 21N CN FREE (500мл/бут) Используется для разведения проб при измерении гемоглобина, подсчете и дифференциации белых кровяных телец. Используется в комбинации с разбавителем, обеспечивает лизис красных клеток крови и позволяет получить дифференциацию лейкоцитов на три популяции (лимфоциты, моноциты, гранулоциты); используется в гематологическом анализаторе Sysmex KX 21N | уп | 1 | 25850 | 25850 |
|  | Дилюент Sysmex KX 21N изотонический разбавитель. Используется для дифференциации белых кровяных телец, применяется для разбавления клеток, измерения гемоглобина, и посредством лизиса, позволяет подсчитать различные виды лейкоцитов. Дилюент предназначен для разбавления цельной крови при подсчете и определении размеров RBC/WBC/PLT. Он обеспечивает стабильность RBC/PLT во время подсчета клеток. 20 литров. Используется в гематологическом анализаторе Sysmex KX 21N | уп | 4 | 36000 | 144000 |
|  | Очиститель Чистящий раствор, чистящий реагент, очиститель (FLUSH КХ 21N). 1 литр. Предназначен для ежедневной и периодической очистки измерительной системы гематологических анализаторов. Это сильное щелочное чистящее средство, предназначенное для удаления остаточных образцов и реагентов, содержащихся в элементах измерительной системы гематологического анализатра. Используется в гематологическом анализаторе Sysmex KX 21N | уп | 1 | 19800 |  |
|  | Бумага для термопринтера анализатора Sysmex KX 21N 57х30  Предназначена для распечатки анализов Используется в гематологическом анализаторе Sysmex KX 21N | шт | 10 | 1500 | 15000 |