Перечень закупаемых товаров: Прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемой воздухе

КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

| № Лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товаров | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Сроки поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемой воздухе | - нормируемый диапазон измерений 0,0-2,0% (полный диапазон до 8,0%) - приведённая погрешность 0,0-2,0% не более 15% - контроль выдоха (защита от симуляции) - сервисные режимы работы для углубленного контроля, настройки, калибровки и поверка прибора - цифровая индикация в %, дублируемая свечением контрольных светодиодов, звуковыми сигналами - входящий в комплект поставки мундштуки индивидуального пользования, которые могут использоваться повторно после специальной обработки (дезинфекции) - методические указания - блок питания, | шт | 2 | 40 000,00 | 80 000 | По заявке заказчика после подписания договора в течении 2018 года | СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул. Ауэзова, 19 |

Главный  врач КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница»      Сабитова Ш.К.