Перечень закупаемых товаров:

КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

| № Лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товаров | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Сроки поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для определения концентрации паров этанола в выдыхаемой воздухе | - нормируемый диапазон измерений 0,0-2,0% (полный диапазон до 8,0%) - дискретность показаний 0,1% - приведённая погрешность в диапазоне 0,0-0,5% не более 20% - приведенная погрешность в диапазоне 0,6-2,0% не более 15% -продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха – 13 сек - максимальная потребляемая мощность – не более 4 Вт - универсальное питание 220 В/50 гц (комплектный сетевой адаптер), 12 В (комплектный шнур с вилкой прикуривателя) - автоматический контроль функционального состояния прибора и источника питания, а также подготовка к работе - контроль выхода (защита от симуляции) - сервисные режимы работы для углубленного контроля, настройка, калибровки и поверки прибора - цифровая индикация в %, дублируемая свечением контрольных светодиодов, звуковыми сигналами -приборная ножка – подставка - размеры 191*74*27 мм - масса не более 0,3кг | шт | 1 | 81 000,00 | 81 000 | По заявке заказчика после подписания договора в течении 2018 года | СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул. Ауэзова, 19 |
| 2 | Концентратор кислорода | Габаритные размеры (ВхШхГ) (± 5%): 505х280х360 мм Воздушный поток (производительность): 0-1 л/мин Концентрация кислорода на выходе (при производительности 0-1 л/мин): »93±3% Средняя потребляемая мощность (не более): 250 Вт Корпус выполнен из ударопрочного надежного пластика Снабжен удобными боковыми ручками и колесными опорами для легкого перемещения. Яркий таймер на лицевой панели отображает время работы в минутах. Удобные кнопки на корпусе для простого и быстрого управления и настройки. Отлично подойдет для домашнего использования. Цвет корпуса белый 1.Концентратор кислорода – 1 шт | шт | 1 | 165 000,00 | 165 000,00 | По заявке заказчика после подписания договора в течении 2018 года | СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул. Ауэзова, 19 |

Главный  врач КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница»      Сабитова Ш.К.