Перечень закупаемых товаров: Укладки врача скорой медицинской помощи, Реакционные кюветы

КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

| № Лота | Наименование товара | Полная характеристика (описание) товаров | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Сроки поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладки врача скорой медицинской помощи | Укладка представляет собой пластиковый саквояж из высокопрочного холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика. Укладка оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки с ложементом для ампул и флаконов антисептиков. Створки крепятся к дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии укладки обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому лотков и дна укладки. Ложемент обеспечивает полный набор мест для ампул, ампулы ориентированы вертикально, не «звенят» и не бьются. На верхней поверхности укладка имеется бирочное окошко для обозначения номера бригады или названия набора. Незаменима для муниципальных линейных бригад СМП с большой интенсивностью вызовов. Гарантия: до 100 тысяч циклов открытие/закрытие или не менее 2-х лет Габаритные размеры, мм 520х310х390. Масса, кг 3,8 | шт | 1 | 52000 | 52000 | По заявке заказчика после подписания договора в течении 2018 года | СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул. Ауэзова, 19 |
| 2 | Кювет BS-200 | - Реакционные кюветы для Биохимических Анализаторов: BS-200 | шт | 1000 | 350 | 350000 | По заявке заказчика после подписания договора в течении 2018 года | СКО, Акжарский район, с.Талшик, ул. Ауэзова, 19 |

Главный  врач КГП на ПХВ «Акжарская центральная районная больница»      Сабитова Ш.К.