Техническая Спецификация.

| № | Наименование товара | спецификация, лек форма, дозировка, концентрация | Производитель | Кол во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Альфа-Амилаза (1х38 +1х10) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения альфа-амилазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1x38ml, R2-1х10 в оригинальных флаконах. *(AMY) (Кинетический, УФ метод) 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 2 | 19898 |
| 7 | Железо 2х40 мл; 1х16 мл с калибратором 1х1.5 мл и контролем 1х5 мл «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Железа в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1: 2х40 мл+R2: 1х16 мл + Calibrator 1х1.5 мл+Control 1х5 мл в оригинальных флаконах. (Fe) (C and Q) 260 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 25560 |
| 12 | Билирубин общий (4х35+2х18) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Общего билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. *Bil-T (Метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 2 | 20440 |
| 13 | Билирубин прямой (4х35+2х18) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Прямого билирубина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. * Bil-D (метод VOX). 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 2 | 20440 |
| 15 | Моющий раствор (1 L* 1 Bottle/Box) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Концентрат для приготовления моющего раствора для кювет из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 1 л. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 5 | 27400 |
| 20 | Щелочная фосфатаза (4х35+2х18) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Щелочной фосфотазы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 600 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 14040 |
| 21 | Триглицериды (4х40) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Триглицеридов в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 31720 |
| 23 | Холестерин высокой плотности «Mindray», Китай (1х40+1х14). (Закрытая система). | Набор для определения Липоротеинов высокой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 34140 |
| 24 | Холестерин низкой плотности «Mindray», Китай (1х40+1х14). (Закрытая система). | Набор для определения Липоротеинов низкой плотности в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-1х40ml, R2-14ml в оригинальных флаконах. 155 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 44070 |
| 25 | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC, LDLC) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием APOA1,APOB, HDLC,LDLC. 5 флаконов. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 68950 |
| 28 | С-реактивный белок (1х40+1х10) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения С-реактивного белка в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml, R2-1x10ml в оригинальных флаконах. *(СРБ) (Метод нефелометрии). 120 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 26890 |
|  | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM). (Закрытая система). | Лиофилизат для приготовления 1 мл калибровочной сыворотки с известным содержанием C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM, С реактивнго белка. Из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 5 флаконов. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 90730 |
|  | Кальций (4х40). «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Кальция в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. .R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Ca) (Колориметрический метод) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 13250 |
|  | Магний (4х40). «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Магния в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R-4x40ml, в оригинальных флаконах. (Mg) (Ксилидил-синий (магоновый) метод). 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 1 | 16820 |
|  | Креатинкиназа (2х35+1х18). «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Креатинкиназы в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. .R1-4x35ml, R2-2x18ml в оригинальных флаконах. 300 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 2 | 30880 |