Техническая Спецификация.

| № | Наименование товара | спецификация, лек форма, дозировка, концентрация | Производитель | Кол во | Цена | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Креатинин (2×27 + 1×18) «Mindray», Китай. (Закрытая система). | Набор для определения Креатинина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-2*27ml, R2-1*18ml в оригинальных флаконах. *CREA-S Саркозиноксидазный метод) 250 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. | Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd | 2 | 15500 | набор |