## Лист1
№ | Наименование | ед. изм. | к-во | Цена | Сумма | прим
1 | Тест полоски на качественное определение тропанина №25 | шт | 1 | 40000 | 40000
2 | КЩС тесты Epоk BGEM- одноразовая тест-карта | шт | 2 | 26500 | 53000
3 | Аспирационные зонды с вакуум контролем разм 16 | шт | 25 | 200 | 5000
4 | Аспирационные зонды с вакуум контролем разм 18 | шт | 25 | 200 | 5000
5 | Контур дыхательный (дыхательная система) | шт | 50 | 4444 | 222200 | Материал: PE + EVA. Длина: не менее 150 см. Диаметр: не менее 22 мм. Ловушка для воды: не менее 2 шт.
6 | Фильтр дыхательный Clear-Cuard 3 с портом | шт | 50 | 889 | 44450 | Материал: Полипропилен Размер соединителя: 22 мм ID - 15 мм OD / 22 мм OD - 15 мм ID Емкость: ~ 50.5 мл Тип: Электростатика Без порта для проб, BFE:99.999%, VFE:99.99%
7 | Маски для неинвазивной вентиляции легких | шт | 5 | 134021 | 670105 | Размер: M Средний (196*109*108 мм). Интерфейсное соединение: Конусный соединитель (ISO 5356-1) Диапазон давления: 5-40 см H2О. Объем мертвого пространства маски: < 255 мл. Звуковое давление: 32±3 дБ в пределах одного метра Материал: Силикон, нейлон, поликарбонат и спандекс. Сопротивление: При открытом клапане защиты от асфиксии (AAV) сопротивление составляет 0,9 см H2О. Когда клапан защиты от асфиксии (AAV) закрыт, сопротивление выдоху составляет 1,2 см H2О. Сопротивление дыханию: 0,3 см H2O при 50 л/мин/ 0,47 см H2О при 100 л/мин.
8 | Кислородная носовая магистраль взр | шт | 50 | 988 | 49400
9 | Кислородная носовая магистраль дет | шт | 30 | 988 | 29640
10 | Трубки эндотрахеальные 5,0 | шт | 5 | 500 | 2500
11 | Трубки эндотрахеальные 6,0 | шт | 20 | 500 | 10000
12 | Трубки эндотрахеальные 7,0 | шт | 20 | 500 | 10000
13 | Трубки эндотрахеальные 7,5 | шт | 20 | 500 | 10000
14 | Трубки эндотрахеальные 8,0 | шт | 20 | 500 | 10000
15 | Трубки эндотрахеальные 8,5 | шт | 20 | 500 | 10000
16 | Трубки эндотрахеальные 9,0 | шт | 20 | 500 | 10000
17 | Лампа галогено-вольфрамовая 12V, 200WT | шт | 1 | 101000 | 101000
18 | Mission Реагентные тест полоски д/анализа мочи | уп | 5 | 15000 | 75000
1357295

## Лист2
Директору
Акжарской ЦРБ
Сабитовой Ш.К.
от провизора
Сегизбаева А. М.
Прошу Вас разрешить на портал нижеследующие дезинфицирующие средства
для обработка эндоскопов предназначенных ГОБМП за 2024 г.
№ | Наименование | ед. изм. | к-во | Цена | Сумма
1 | Димексид 20%-100,0 | фл | 20 | 2530 | 50600
2 | Калия йодид 3% 200мл | фл | 10 | 1510 | 15100
3 | Кальция хлорид 3% 200мл | фл | 10 | 1490 | 14900
4 | Краска Маклакова 5,0мл | фл | 10 | 7200 | 72000
5 | Левамиколь мазь 500,0 | банка | 5 | 14950 | 74750
6 | Натрия гидрокарбонат 4% 200мл | фл | 70 | 1100 | 77000
7 | Натрия хлорид 2%-10мл ST | фл | 140 | 590 | 82600
8 | Новокаин 0,5%-200мл ST | фл | 20 | 910 | 18200
9 | Новокаин 3% -200,0 | фл | 10 | 1390 | 13900
10 | Папаверина гидрохлорид 0.1%-200мл | фл | 10 | 1790 | 17900
11 | Перекись водорода 3% 200мл | фл | 100 | 910 | 91000
12 | Перекись водорода 6% 200 мл | фл | 100 | 1100 | 110000
13 | Салициловая мазь 30% -500,0 | банка | 1 | 13160 | 13160
14 | Фурацилин 1:5000-400мл | фл | 100 | 995 | 99500
15 | Эуфиллин 1% 200мл | фл | 10 | 1840 | 18400
769010